Kielce, dnia 12 marca 2020r

Znak: BZK- III. 271.2.2020

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843)

**dot. Modernizacja sieci transmisji danych monitoringu wizyjnego miasta Kielce**

1. **Zamawiający:**

Gmina Kielce,

Rynek 1, 25- 03 Kielce,

NIP: 6572617325,

REGON: 291009343.

1. **Przedmiot zamówienia**

Modernizacja sieci transmisji danych monitoringu wizyjnego switch’y w systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce w następujących lokalizacjach, polegających na:

1. **Lokalizacja – Komisariat I Policji Osiedle Na Stoku nr 63A**
* demontaż istniejącego switch’a
* montaż dostarczonego switch’a z kompletem wsuwek jednomodowych (jednowłóknowych)
* wymiana kabli krosowych (pathcordów)
* konfiguracja dostarczonego switcha (uruchomienie transmisji w relacji KP I - CMW) wg zaleceń Zamawiającego.
1. **Lokalizacja - Komisariat IV Policji; Kielce; ul Śniadeckich 16**
* demontaż istniejącego switch’a
* montaż dostarczonego switch’a z kompletem wsuwek jednomodowych (jednowłóknowych)
* wymiana kabli krosowych (pathcordów)
* konfiguracja dostarczonego switcha (uruchomienie transmisji w relacji KP IV - CMW) wg zaleceń Zamawiającego.
1. **Lokalizacja -** Straż Miejska w Kielcach ul. Ogrodowa 3B
* demontaż istniejącego switch’a
* montaż dostarczonego switch’a z kompletem wsuwek jednomodowych (jednowłóknowych)
* wymiana kabli krosowych (pathcordów)
* konfiguracja dostarczonego switcha (uruchomienie transmisji w relacji SM - CMW) wg zaleceń Zamawiającego.
1. **Inne ustalenia**
2. Zamawiający wymaga instalacji nowych switch’y oraz pełnego ich uruchomienia w systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce. Sposób fizycznego montażu switch’y wykonawca uzgodni z zamawiającym w trakcie instalacji.
3. W celu unifikacji stosowanych rozwiązań, Zamawiający wymaga aby poszczególne grupy produktów pochodziły od jednego producenta.(3 szt.)
4. W przypadku konieczności zakupu sprzętu i wykonania usług nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji a niezbędnych do uruchomienia kamer koszty takich usług i sprzętu ponosi wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielami Zamawiającego, przed rozpoczęciem prac.
6. **Dokumenty wymagane w postępowaniu**

Wykonawca wraz z ofertą przedkłada wykaz pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego z klauzulą „poufne”, które są niezbędne do realizacji zadania.

1. **Terminy wykonania zamówienia 20 kwietnia 2020r**
2. **Oferty pisemne składać w zamkniętych kopertach do Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, pok. 242 do godz. 10.30 z opisem „Oferta switch”.**
3. **Termin składania ofert do 19 marca 2020r. godz. 10.30**
4. Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.
5. Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi wyłącznie przelewem w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

**.**

1. **W razie pytań kontakt Krzysztof Jaśtal tel. 737 767 878**

 **Krzysztof Papuda tel. 603 640 227**

**wzk@um.kielce.pl** **(z tematem: „zapytanie o switch”)**

1. Z**amawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:**
2. Cena 70%
3. Okres Gwarancja 20%
4. Bezpłatna opcja „Next business day” dla sprzętu 10%
5. Sposób oceny ofert
	1. Cena — 70%

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C=\frac{C min}{C o}x 70$$

gdzie:

***C*** - ilość punktów oferty ocenianej

***C*** min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu\*

***C*** 0 - cena oferty ocenianej\*

\* *Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,* ***Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług****, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami*.

*Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 70 punktów.*

* 1. Okres gwarancji — 24%

Gwarancja minimum - 24 miesiące 0%

Gwarancja minimum - 36 miesięcy 2%

Gwarancja - 60 miesięcy 8%

Gwarancja - Liftetime 20%

1. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji - to 24 miesięcy, za zaoferowanie którego Wykonawca otrzyma 0 pkt.
2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesięcy ale krótszy niż 36 miesięcy, wówczas do oceny oferty zostanie przyjęty okres 24 miesięcy i Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a w umowie zostanie przyjęty okres oferowany.
3. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy ale krótszy niż 60 miesięcy, wówczas do oceny oferty zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i Wykonawca otrzyma 2 pkt w tym kryterium, a w umowie zostanie przyjęty okres oferowany.
4. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i Wykonawca otrzyma 8 pkt w tym kryterium, a w umowie zostanie przyjęty okres oferowany.
5. Za gwarancję „Liftetime” Wykonawca otrzyma 20pkt.

W kryterium „Okres gwarancji” należy podać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3) okres gwarancji oferowanego urządzenia .

Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 1).

***Uwaga:***

*Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty:*

1. *nie poda liczby miesięcy,*
2. *poda liczbę miesięcy poniżej minimalnej liczby (np.: 12 miesięcy),*
3. *poda zakres miesięcy,(np.: 60 i więcej)*
4. *poda liczbę miesięcy, która nie będzie wskazana liczbą całkowitą,*

* Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.*

.

c) Bezpłatna opcja „Next business day” dla sprzętu - 10 %

Next Business Day, oznacza, że w razie awarii produkty, jego naprawa następuje następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki. Opcja ta nie może powodować obciążeń finansowych dla Zamawiającego w całym okresie eksploatacji produktu.

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 punktów.

1. **W załączeniu:**
2. **Załącznik nr 1 - Umowa na wymianę kamer monitoringu wizyjnego miasta Kielce**
3. **Załącznik nr 2 - Wymagane parametry sprzętu**
4. **Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy**
5. **Załącznik nr 4 - Oświadczenie**