**Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zużyteskładniki majątku ruchomego | Propozycje dalszego zagospodarowania | Uwagi |
| 1. | Bojler 60 litrowy  ELEKTROMET  TYTAN 2000  rok produkcji 2000 | utylizacja | - duży stopień zużycia, niesprawny termostat, w części grzewczej przeciek-zardzewiałe części metalowe , naprawa przekracza koszt zakupu nowego bojlera |
| 2. | Bojler 60 litrowy  ZELMECH Z-4/60  rok produkcji 2001 | utylizacja | duży stopień zużycia, niesprawne części elektryczne , części grzewczej przeciek- naprawa przekracza koszt zakupu nowego bojlera |

Zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem lub darowizną ruchomego składnika majątku prosimy o kontakt telefoniczny 41-34-50609 od dnia umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej UM -Kielce

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielc Nr 524/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.